## datum aktualizacie
Zoznam oprávnených zariadení
Pred podaním žiadosti o poukážku je potrebné preveriť dostupnosť vybraného zariadenia
Dátum aktualizácie zoznamu zariadení: 15.06.2020, 12:59
www.zelenadomacnostiam.sk

## slnecne kolektory
Zoznam oprávnených zariadení - Slnečné kolektory |  | Dátum aktualizácie zoznamu zariadení: 15.06.2020, 12:59
Por.č. | Výrobca zariadenia | Výrobný typ zariadenia | Výkon (kW) | Špecifikácia zariadenia
26 | CICERO HELLAS S.A. | 230 ES8* | 1.296 | plochý
27 | CICERO HELLAS S.A. | M4 - 210 | 1.228 | plochý
28 | CICERO HELLAS S.A. | M4-200 | 1.172 | plochý
29 | CICERO HELLAS S.A. | M4-260 | 1.529 | plochý

## tepelne cerpadla
Zoznam oprávnených zariadení - Tepelné čerpadlá |  | Dátum aktualizácie zoznamu zariadení: 15.06.2020, 12:59
Por.č. | Výrobca zariadenia | Výrobný typ zariadenia | Výkon (kW) | Špecifikácia zariadenia | Hodnota SCOP
392 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Diplomat Optimum G3 13 | 14.2 | zem - voda | 5
393 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Diplomat Optimum G3 6 | 6.9 | zem - voda | 4.67
394 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Diplomat Optimum G3 8 | 8.5 | zem - voda | 4.86
395 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Atec HP 13 | 10.64 | vzduch - voda | 3.82
396 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Atec HP 16 | 11.34 | vzduch - voda | 3.88
397 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Atec HP 9 | 7.24 | vzduch - voda | 3.7
398 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Diplomat Duo Optimum G3 10 | 10.1 | zem - voda | 4.41
399 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Diplomat Duo Optimum G3 17 | 18.5 | zem - voda | 4.88
400 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 | 8.9 | zem - voda | 4.42
401 | DANFOSS VARMEPUMPAR AB | Thermia Diplomat Optimum G3 10 | 10.1 | zem - voda | 4.41
928 | Thermia AB | Thermia Atlas 12 | 11.49 | zem - voda | 5.75
929 | Thermia AB | Thermia Atlas 12 Duo | 11.49 | zem - voda | 5.75
930 | Thermia AB | Thermia Atlas 18 | 15.05 | zem - voda | 5.9
931 | Thermia AB | Thermia Atlas 18 Duo | 15.05 | zem - voda | 5.9
932 | Thermia AB | Thermia Calibra 12 | 11.69 | zem - voda | 5.68
933 | Thermia AB | Thermia Calibra 12 Duo | 11.69 | zem - voda | 5.68
934 | Thermia AB | Thermia Calibra 7 | 7.11 | zem - voda | 5.56
935 | Thermia AB | Thermia Calibra 7 Duo | 7.11 | zem - voda | 5.56
936 | Thermia AB | Thermia Mega L | 59.64 | zem - voda | 5.19
937 | Thermia AB | Thermia Mega M | 38.06 | zem - voda | 5.65
938 | Thermia AB | Thermia Mega S | 33.28 | zem - voda | 5.55
939 | Thermia AB | Thermia Mega XL | 84.67 | zem - voda | 5.17