## akce TT 2025
Akce TEPELNÁ TECHNIKA 2025
- platnost nových akčních cen od 7.4.2025, uvedené ceny jsou bez DPH
poznámka | název | typ | kód | AKCE EUR
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-PLUS 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-P 5 | IHP086L4970 | 6762
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-PLUS 8- vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-P 8 | IHP086L4972 | 7881
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-PLUS 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-P 12 | IHP203243P | 9202
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-PLUS 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-P 16 | IHP086L4974 | 10627
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T | IHP086L4748 | 7321
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T 8 | IHP086L4749 | 8440
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T 12 | IHP203243T | 9762
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T 16 | IHP086L4750 | 11187
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL COMPACT 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-TC 5SP | IHP086L4830 | 7321
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL COMPACT 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-TC 8 | IHP086L4831 | 8440
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL COMPACT 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-TC 12 | IHP203243TC | 9762
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-TC 16 | IHP086L4832 | 11187
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 60 5 - vzduch/voda - 1,06-5kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T60 5SP | IHP086L4821 | 8948
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 60 8 - vzduch/voda - 1,7-8kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T60 8 | IHP086L4822 | 10067
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 60 12 - vzduch/voda - 3,4-12kW, t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T60 12 | IHP203243TQE | 11389
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC ECO-TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3,4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC ECO-T60 16 | IHP086L4823 | 12813
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 10- vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-P 10 | IHP20666878 | 10708
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-P 14 | IHP20667078 | 11714
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT PLUS 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-P 16 | IHP20667278 | 12742
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-TC 10 | IHP20666877 | 11462
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-TC 14 | IHP20667077 | 12468
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL COMPACT 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-TC 16 | IHP20667277 | 13496
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 10 - vzduch/voda - 3-10kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-T60 10 | IHP20666882 | 14325
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 14 - vzduch/voda - 3-14kW, t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-T60 14 | IHP20667082 | 15331
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC XT TOTAL 60 16 - vzduch/voda - 3-16kW; t max. 70 °C *ATT* | IVAR.HP ITEC XT-T60 16 | IHP20667282 | 16359
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14H-T3 | IHPA14HT3 | 14377
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18H-T3 | IHPA18HT3 | 16163
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14HC-T3 | IHPA14HCT3 | 15567
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 300l TV; vytápění/chlazení *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18HC-T3 | IHPA18HCT3 | 16163
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14H-TC | IHPA14HTC | 13302
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18H-TC | IHPA18HTC | 15087
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14HC-TC | IHPA14HCTC | 14492
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV; vyt./chl. *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18HC-TC | IHPA18HCTC | 15087
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14H-T60 | IHPA14HT60 | 15454
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vytápění *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18H-T60 | IHPA18HT60 | 17240
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 14kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. *ATT* | IVAR.HP ATHENA 14HC-T60 | IHPA14HCT60 | 16645
novinka | Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATHENA TOTAL +60 - vzduch/voda - 18kW; t max. 65 °C; 180l TV+60l; vyt./chl. *ATT* | IVAR.HP ATHENA 18HC-T60 | IHPA18HCT60 | 17240
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 | IHP203645 | 9978
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 | IHP203650 | 11569
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 | IHP204010 | 13097
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 DUO - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO | IHP203646 | 8780
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO | IHP203651 | 10181
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 DUO - země/voda - 4-16kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO | IHP204013 | 11526
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO COOL 8 - země/voda - 2-8kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 8 | IHP206943 | 12181
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO COOL 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 12 | IHP206944 | 13889
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 12 - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW ATLAS 12 | IHP086L6187 | 13073
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 18 - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C; TV 184l *ATT* | IVAR.HP BW ATLAS 18 | IHP086L6188 | 14067
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO - země/voda - 3-12kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO | IHP086L6195 | 11764
| Tepelné čerpadlo IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO - země/voda - 4-18kW; t max. 65 °C *ATT* | IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO | IHP086L6196 | 12786
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5 - šikmá taška *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300ST | 3934
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5 - šikmý plech *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300SP | 3757
| Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5- rovná *ATT* | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | KITISE2R-300R | 3916
| Decentralizovaná větrací jednotka HRC S - analogová verze - 05 Master; pr. 160mm *ATT* | IVAR.HRC SM | VRVP05MCCII | 339
| Decentralizovaná větrací jednotka HRC S - analogová verze - 05 Slave; pr. 160mm *ATT* | IVAR.HRC SS | VRVP05MCSII | 246
| Decentralizovaná větrací jednotka HRC E - elektronická verze - 05 Master; pr. 160mm *ATT* | IVAR.HRC EM | VRVP05MC6II | 388
| Montážní šablona na stěnu - pro IVAR.HRC S/E 28,50 - pr. 160mm *ATT* | IVAR.HRC MS | GR0804II | 34.2
novinka | Decentrální větrací jednotka HRC 08 - 80m³/h *ATT* | IVAR.HRC 08 V X | VRVP08WC1II | 1272
| Větrací jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219m³/h *ATT* | SMARTY 2X P | IVU200P | 1858
| Větrací jednotka SMARTY 2X PE - DN 125/160; 219m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X PE | IVU200PE | 2283
novinka | Větrací jednotka SMARTY 2X P PH – DN 125/160; 219 m³/h; s předehřevem - 1kW *ATT* | SMARTY 2X P PH | IVU200PPH | 1979
novinka | Větrací jednotka SMARTY 2X PE PH – DN 125/160; 219 m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X PE PH | IVU200PEPH | 2404
| Větrací jednotka SMARTY 3X P - DN 160; 397m³/h *ATT* | SMARTY 3X P | IVU300P | 2217
| Větrací jednotka SMARTY 4X P - DN 160; 573m³/h *ATT* | SMARTY 4X P | IVU400P | 2649
| Větrací jednotka SMARTY 3X PE - DN 160; 397m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 3X PE | IVU300PE | 2748
| Větrací jednotka SMARTY 4X PE - DN 160; 573m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 4X PE | IVU400PE | 3181
| Větrací jednotka SMARTY 2X V - DN 125; 182m³/h *ATT* | SMARTY 2X V | IVU200V | 1991
| Větrací jednotka SMARTY 2X VE - DN 125; 182m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 2X VE | IVU200VE | 2310
| Větrací jednotka SMARTY 3X V - DN 160; 409m³/h *ATT* | SMARTY 3X V | IVU300V | 2278
| Větrací jednotka SMARTY 4X V - DN 160; 560m³/h *ATT* | SMARTY 4X V | IVU400V | 2720
| Větrací jednotka SMARTY 3X VE - DN 160; 409m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 3X VE | IVU300VE | 2810
| Větrací jednotka SMARTY 4X VE - DN 160; 560m³/h; entalpický výměník *ATT* | SMARTY 4X VE | IVU400VE | 3252
| Snímač CO2 - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.CO2 | IVACC007007 | 483
| Interface pro ovládání pomocí PC - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.MB-GATEWAY | IVACC000269 | 370
| Ovládací digitální panel - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.TPC | IVACC007602 | 144
| Prostorový dotykový přístroj - 12,5m - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.ST-SA | IVACC000756 | 401
| Prostorový přístroj - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.STOUCH | IVACC000757 | 165
novinka | Wifi prostorový dotykový přístroj - pro větrací jednotky SMARTY 2X, 3X, 4X *ATT* | IVAR.SA-WIFI | IVACC008321 | 446
| Modulová rozdělovací skříň - DN 160x5; isol x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78316006 | 204
| Modulová rozdělovací skříň - DN 160x10; isol x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78316011 | 277
| Modulová rozdělovací skříň - DN 180x15; isol x pr. 63/75/90mm; classic *ATT* | IVAR.AIRC R | 78318016 | 344
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 63mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78363305 | 2.76
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 75mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78375305 | 2.98
| Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASIC - pr. 90mm; 50m kotouč *ATT* | IVAR.AIRC T | 78390305 | 4.25
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 3x pr. 63mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78363381 | 51
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 75mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78375381 | 40.1
| Vývod vzduchu 90° PLUS - 2x pr. 90mm - DN 125 *ATT* | IVAR.AIRC V90 PLUS | 78390381 | 48
| Omezovač průtoku vzduchu - DN 125; classic *ATT* | IVAR.AIRT RV | IVA010.070.100 | 17.01
novinka | Nastavitelný omezovač průtoku - DN 80 *ATT* | IVAR.AIRC RVN | 78300005 | 20.4
| Přímočinný nastavitelný omezovač průtoku - pr. 75mm nebo 90mm; 20-50m3/h; classic *ATT* | IVAR.AIRC RV | 78300002 | 36.8
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 09HPIN MINI *ATT* | IVAR.2.0 09HPIN MINI | CZMO09IC3II | 1724
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 10HPIN *ATT* | IVAR.2.0 10HPIN | CBMO10IC3II | 1724
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 12HPIN *ATT* | IVAR.2.0 12HPIN | CBMO12IC3II | 1828
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 15HPIN *ATT* | IVAR.2.0 15HPIN | CZMO15IC3II | 1932
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 12HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 12HPIN ELEC | CBMR12IC3II | 2141
| Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 15HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 15HPIN ELEC | C3MS15IC3II | 2245
novinka | Klimatizace bez venkovní jednotky - IVAR.2.0 18HPIN ELEC *ATT* | IVAR.2.0 18HPIN ELEC | C3NS18IC3II | 2551
| Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 50l *ATT* | IVAR.BFTANK50 | SV0050C5VSEP | 285
| Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 100l *ATT* | IVAR.BFTANK100 | SV0100C5VSEP | 357
| Akumulační nádoba otopné vody - 50l *ATT* | IVAR.ACF 50 | A460L34 | 335
| Akumulační nádoba otopné vody - 100l *ATT* | IVAR.ACF 100 | A480L38 | 396
| Akumulační nádoba otopné vody - 50l; závěsná *ATT* | IVAR.ACF 50 P | A48SL34 | 373
| Akumulační nádoba otopné vody - 100l; závěsná *ATT* | IVAR.ACF 100 P | A48SL96 | 416
| Akumulační nádoba otopné vody - 200l *ATT* | IVAR.ACF 200 | A480L47 | 575
novinka | Akumulační nádoba PUFFER PSS 50 akumulace otopné a chladicí vody - 57l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 50 | 1V1905D | 417
novinka | Akumulační nádoba PUFFER PSS 100 akumulace otopné a chladicí vody - 123l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 100 | 1V1910D | 476
novinka | Akumulační nádoba PUFFER PSS 200 akumulace otopné a chladicí vody - 203l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 200 | 1V1920D | 693
novinka | Akumulační nádoba PUFFER PSS 300 akumulace otopné a chladicí vody - 277l *ATT* | IVAR.PUFFER PSS 300 | 1V1930D | 855
| Plochá akumulační nádoba - pro otopné a chladicí systémy - 50l *ATT* | IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT | IVAPUF50K | 765
| SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 80l *ATT* | IVAR.SE80 G | SE0080C5VRG501 | 186
| SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 100l *ATT* | IVAR.SE100 G | SE0100C5VRG501 | 209
| SET elektrického ohřívače vody a bezpečnostní skupiny - 3/4"; el. patrona 2kW; anoda; 120l *ATT* | IVAR.SE120 G | SE0120C5VRG501 | 241
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 200 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 196l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 200 | 1Y5920D | 1194
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 300 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 263l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 300 | 1Y5930D | 1300
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 400 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 374l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 400 | 1Y5940D | 1619
| Ohřívač vody EUROMAX WWM 500 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 470l *ATT | IVAR.EUROMAX WWM 500 | 1Y5950D | 1829
novinka | Ohřívač vody EUROMAX WWM 800 zásobníkový - s int. výměníkem a max. teplosměnnou plochou - 702l *ATT* | IVAR.EUROMAX WWM 800 | 1Y59805 | 2935
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 25; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KA-125 | IVA49072541 | 182
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 25; DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ATT* | IVAR.KA-125 | IVA49072947DAB | 328
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 25; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KTV3-125 | IVA49072503 | 250
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 25; DAB.EVOSTA2 40-70/180 *ATT* | IVAR.KTV3-125 | IVA49072522DAB | 396
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 2 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070901 | 205
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 3 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070902 | 256
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 4 moduly *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070903 | 341
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25 - 5 modulů *ATT* | IVAR.C70 | IVA49070904 | 488
| Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25 - 4000l/h *ATT* | IVAR.CP70 PLUS | IVA49017051 | 176
| Nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS - DN 25 *ATT* | IVAR.KIT SM70 | IVA20508190 | 22.3
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 2cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201151 | 65
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 3cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201152 | 71.3
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 4cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201153 | 76.5
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB70 - pro 5cestný rozdělovač; DN 25 *ATT* | IVAR.TB70 | IVA49201154 | 83.8
| Servopohon - 230V; 3P; 120s; 5Nm *ATT* | IVAR.SRVM ECOMIX | IVA20317291 | 104
| Servopohon - 24V; 0-10/2-10V; 120s; 5Nm *ATT* | IVAR.SRVM ECOMIX | IVA20317294 | 205
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 32; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KS-125 | IVA49035701 | 263
| Kotlový modul - nesměšovaný - DN 32; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* | IVAR.KS-125 | IVA49035717DAB | 493
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 32; bez čerpadla *ATT* | IVAR.KM3-125 | IVA49031701 | 407
| Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil - DN 32; DAB.EVOSTA3 60/180X *ATT* | IVAR.KM3-125 | IVA49031717DAB | 637
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 2 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043731 | 323
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 3 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043732 | 434
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 4 moduly *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043733 | 626
| Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32 - 5 modulů *ATT* | IVAR.C90 | IVA49043734 | 816
| Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 6500l/h *ATT* | IVAR.CP90 | IVA49017057 | 341
| Set nástěnného držáku - pro kotlový modul - DN 25/DN 32 *ATT* | IVAR.KIT K2 | IVA49017821 | 24.2
| Nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90 - DN 32 *ATT* | IVAR.KIT SM90 | IVA20508200 | 29.5
| Nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70 a IVAR.C90 - DN 25/DN 32 *ATT* | IVAR.KIT DELTA | IVA49018071 | 35.2
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 2cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201160 | 126
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 3cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201161 | 139
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 4cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201162 | 142
| KIT izolovaného připojovacího potrubí IVAR.TB90 - pro 5cestný rozdělovač; DN 32 *ATT* | IVAR.TB90 | IVA49201163 | 155
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 230V AC; 3Dx1 *ATT* | IVAR.TAD M | TAD02M | 47.6
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 24V; 4Dx1 *ATT* | IVAR.TAD | TAD022 | 49.1
| Digitální prostorový termostat - +5 °C až +40 °C; 2x1,5V AAA; 2Ax1 *ATT* | IVAR.TAD B | TAD02B | 44
novinka | Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 4Dx1 *ATT* | IVAR.TAS | TAS04M | 33.5
novinka | Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 5Dx1 *ATT* | IVAR.TAS | TAS05M | 43.9
novinka | Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 24V; 4Dx1 *ATT* | IVAR.TAS | TAS042 | 35.7
novinka | Prostorový termostat - +6 °C až +30 °C; 230V AC; 4Dx1; skrytý ovládací prvek *ATT* | IVAR.TAS | TAS04MT | 35.7
novinka | Prostorový termostat - bezdrátový - 2x1,5V AA; +5 °C až +35 °C *ATT* | IVAR.TRD | TRD02B | 70.7
novinka | Prostorový termostat - bezdrátový - 2x1,5V AA; +5 °C až +35 °C; obousměrná komunikace *ATT* | IVAR.TRD | TRD03B | 81.1
| Týdenní prostorový termostat s WiFi - 230V AC; 3Dx1 *ATT* | IVAR.WITIME WALL | GCW03MR | 164
| Denní/týdenní prostorový termostat - bezdrátový FREETIME EVO RADIO - 2x1,5V AA *ATT* | IVAR.DCD | DCD02B2 | 99
| Digitální denní/týdenní prostorový termostat s přijímačem - 2x1,5V AA; 5Cx1 *ATT* | IVAR.KCR | IVKCR007 | 176

## vyřazeno
VYŘAZENO
název | typ | kód
KIT bezdrátového týdenního termostatu s WiFi - 2x1,5V AAA; 3Cx1 | IVAR.HYGGE KIT | KTY003
Venkovní estetická mřížka - pro IVAR.HRC - pr. 160mm | IVAR.HRC M | GR0806II
Výměnná filtrační vložka - pro IVAR.HRC - pr. 160mm | IVAR.HRC VF | GR0807II
Výměnná rekuperační vložka - pro IVAR.HRC - pr. 160mm | IVAR.HRC VR | GR0809II
Duální reléový spínač - 230V | IVAR.SWITCHON | GS001M